## 接口内容
序号 | 分类 | 接口名称 | 类型 | 地址 | 传入参数 |  |  |  | 返回值 | 调用说明 | 备注
1 |  |  |  |  | 数据名称 | KEY | 默认值 | 数据类型 |  |  | 从服务器获取数据时，某些浮点型数据过长，请在客户端四舍五入保留两位小数
2 | 用户 | 验证数据采集器效验码是否正确（注册时） | "payload": { "method":"getUserLogout", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | /registerAPI.do?action=checkDataLogSn | 采集器序列号 | dataLogSN |  | String | 正确: {"back":{"msg":"success"}} 采集器已被注册: {"back":{"msg":"dataLogSn_Exist"}} 效验码错误: {"back":{"msg":"dataLog_checkCode_error"}}
[5 empty] | 效验码 | checkCode |  | String
3 | 用户 | 验证用户名是否已被使用（注册时） | POST | /userInfoAPI | 用户名 | regUserName |  | String | 已被注册: {"back":{"success":true}} 未被注册: {"back":{"success":false}}
4 | 用户 | 用户注册 | POST | /registerAPI.do?action=creatAccount | 用户名 | regUserName |  | String | 注册成功: {"back":{"success":true}} 注册失败: {"back":{"success":false}} 超出版本限制注册用户数量： {"back":{"success":false,"msg":"error_userCountLimit"}} | http://192.168.8.13:8081/ShineServer/registerAPI.do?action=creatAccount&regUserName=demo1&regPassword=111111&regEmail=chxjv@163.com&regCompanyName=wewiz&regTimeZone=8&regLanguage=zh_cn | 注册时验证码生成及验证由移动端控制 根据“采集器是否需要校验”接口，控制采集器序列号和采集器验证码输入框的显示与隐藏。
[5 empty] | 密码 | regPassword |  | String
[5 empty] | 电子邮件 | regEmail |  | String
[5 empty] | 采集器序列号 | regDataLoggerNo |  | String
[5 empty] | 公司名称 | regCompanyName |  | String
[5 empty] | 手机号码 | regPhoneNumber |  | String
[5 empty] | 时区 | regTimeZone | 8 | int
[5 empty] | 语言 | regLanguage | zh_cn | String
5 | 用户 | 登录 | POST | /LoginAPI.do?op=cusLogin | 用户名 | userName |  | String | 用户名或密码为空 {"back":{"success":false,"errCode":"101"}} 用户名或密码错误 {"back":{"success":false,"errCode":"102"}} 正确 {"back":{"success":true,"userId":1}} | { "back": { "userId": 4, "userLevel": 1, "success": true } } | 登录密码由客户端用MD5加密
[5 empty] | 密码 | pwd |  | String
6 | 用户 | 登录示例电站 | POST | /demoLoginAPI.do |  |  |  |  | {"back":{"success":true,"userId":1}} 用户名或密码错误 {"back":{"success":false,"errCode":"102"}}
7 | 电站 | 电站列表 | GET | /PlantListAPI.do |  |  |  |  | {"back":{"data":[{"plantMoneyText":"0.0 ","plantName":"电站02","plantId":"176","todayEnergy":"0 kWh","totalEnergy":"0 kWh","currentPower":"0 W"},{"plantMoneyText":"0.0 (￥)","plantName":"guest_plant","plantId":"115","todayEnergy":"0 kWh","totalEnergy":"0 kWh","currentPower":"0 W"}, {"plantMoneyText":"485.0 (￥)","plantName":"第二个电站","plantId":"3","todayEnergy":"0 kWh","totalEnergy":"4.04 MWh","currentPower":"0 W"},{"plantMoneyText":"190.1 ","plantName":"第一个电站","plantId":"1","todayEnergy":"0 kWh","totalEnergy":"1.58 MWh","currentPower":"0 W"}],"totalData":{"currentPowerSum":"0 W","CO2Sum":"5.61 KT","eTotalMoneyText":"675.1 ","todayEnergySum":"0 kWh","totalEnergySum":"5.63 MWh"},"success":true} }
8 | 电站 | 检测电站名是否已被使用(添加电站) | POST | /plantA.do?op=checkPlantName | 电站名 | plantName |  | String | 是 true 否 false
9 | 电站 | 添加电站 | POST | /plantA.do?op=add | 电站名 | plantName |  | String | 超出版本限制电站数量 error_versionLimit 超出用户限制电站数量 error_userPlantNumLimit 当前用户下电站名重复 error_plantNameExist 添加出错 error_systemError 添加成功 true | 都是必填字段 | 添加时验证码生成及验证由移动端控制
[5 empty] | 设计厂家 | plantFirm |  | String
[5 empty] | 创建日期 | plantDate | 2015-01-05 | String
[5 empty] | 设计功率 | plantPower |  | String
[5 empty] | 国家 | plantCountry | China | String
[5 empty] | 城市 | plantCity |  | String
[5 empty] | 时区 | plantTimezone |  | int
[5 empty] | 经度 | plantLng |  | String
[5 empty] | 纬度 | plantLat |  | String
[5 empty] | 资金收益 | plantIncome |  | float
[5 empty] | 资金收益货币单位 | plantMoney | rmb/usd/eur/aud/jpy/gbp | String
[5 empty] | 节约标准煤 | plantCoal |  | float
[5 empty] | CO2减排 | plantCo2 |  | float
[5 empty] | SO2减排 | plantSo2 |  | float
[5 empty] | 电站概貌图片(可选) | plantImg |  | 图片文件
[5 empty] | 电站地图图片(可选) | plantMap |  | 图片文件
10 | 电站 | 删除电站 | POST | /plantA.do?op=del | 电站ID | plantId |  | int | 成功 true 失败 false
11 | 电站 | 修改电站概貌图片 | POST | /plantA.do?op=updateImg | 电站ID | id |  | int | 有可能是和地图图片弄错了
[5 empty] | 电站地图图片 | plantMap |  | 图片文件
12 | 电站 | 修改电站地图图片 | POST | /plantA.do?op=updatePlantMap | 电站ID | id |  | int | 成功 true 失败 false
[5 empty] | 电站概貌图片 | plantImg |  | 图片文件
13 | 电站 | 输出电站概貌图片 | GET | /plantA.do?op=getImg | 电站ID | id |  | int | 图片
14 | 电站 | 获取电站概述 | GET | /PlantAPI.do | 电站ID | plantId |  | int | {"back":{"data":{"plant_lat":"22.571742","plantName":"第一个电站","designCompany":"GROWATT","timeZone":"GMT+8","formulaCo2":"0.997","formulaCoal":"0.4","normalPower":"3000 Wp","city":"深圳","country":"China","createData":"2014-07-04","plant_lng":"113.95432","formulaMoney":"0.12","formulaMoneyUnit":"gbp","formulaSo2":"0.03"},"success":true}}
15 | 逆变器 | 获取电站设备列表——逆变器 | GET | /deviceA.do?op=getInvs | 电站ID | id |  | int | [{"lost":false,"energyMonthText":"17.9","id":1,"serialNum":"INV010C001","dataLogSn":"5026200018","innerVersion":"1.2.3.4.","energyMonth":17.899999618530273,"alias":"INV010C001","eToday":17.899999618530273,"status":1,"eTotal":17.899999618530273,"lastUpdateTimeText":"2015-03-19 11:41:40","address":1},{"lost":false,"energyMonthText":"17.9","id":1,"serialNum":"INV010C002","dataLogSn":"5026200018","innerVersion":"1.2.3.4.","energyMonth":17.899999618530273,"alias":"INV010C002","eToday":17.899999618530273,"status":1,"eTotal":17.899999618530273,"lastUpdateTimeText":"2015-03-19 11:41:40","address":2}]
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
16 | 环境监测仪 | 获取电站设备列表——环境监测仪 | GET | /deviceA.do?op=getDlse | 电站ID | id |  | int | [{“envData”:{}},{“envData”:{}},{•••}] [{"lost":true,"lastUpdateTimeText":"2014-12-23 14:39:58","deviceName":"Environ-monitor","address":99,"envData":{"radiant":168,"windAngle":1,"windSpeed":0.10000000149011612,"timeText":"2014-12-23 14:39:58","dataLogSn":"AD14271111"},"dataLogSn":"AD14271111"}, {"lost":false,"lastUpdateTimeText":"2015-03-19 14:52:22","deviceName":"Environ-monitor","address":36,"envData":{"radiant":168,"windAngle":1,"windSpeed":0.10000000149011612,"timeText":"2015-03-19 14:52:22","dataLogSn":"5026200018"},"dataLogSn":"5026200018"}] |  | 注意：当”envData”:null时，代表无数据，请将数值显示为0
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
17 | 智能电表 | 获取电站设备列表——智能电表 | GET | /deviceA.do?op=getDlsa | 电站ID | id |  | int | [{“ammeterData”:{}},{“ammeterData”:{}},{•••}] [{"lost":true,"lastUpdateTimeText":"2014-12-23 14:39:58","deviceName":"Electric-meter ","address":37,"dataLogSn":"AD14271111","ammeterData":{"reactivePower":0,"activeEnergy":0,"reactiveEnergy":0,"activePower":0,"feiLvBoZEnergy":0,"powerFactor":0,"apparentPower":0,"feiLvFengZEnergy":0,"timeText":"","dataLogSn":"","feiLvPingZEnergy":0,"feiLvGuZEnergy":0}}, {"lost":false,"lastUpdateTimeText":"2015-03-19 15:22:29","deviceName":"Electric-meter ","address":37,"dataLogSn":"5026200018","ammeterData":{"reactivePower":168.89999389648438,"activeEnergy":48.900001525878906,"reactiveEnergy":0.10000000149011612,"activePower":5589.60009765625,"feiLvBoZEnergy":15.899999618530273,"powerFactor":0.9991999864578247,"apparentPower":6025.5,"feiLvFengZEnergy":10.199999809265137,"timeText":"2015-03-19 15:22:29","dataLogSn":"5026200018","feiLvPingZEnergy":6.5,"feiLvGuZEnergy":5.400000095367432}}] |  | 注意：当”ammeterData”:null时，代表无数据，请将数值显示为0
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
18 | 汇流箱 | 获取电站设备列表——汇流箱 | GET | /deviceA.do?op=getDlsb | 电站ID | id |  | int | [{“boxData”:{}},{“boxData”:{}},{•••}] [{"lost":true,"lastUpdateTimeText":"2013-08-06 21:00:41","deviceName":"Convergence-box","address":42,"dataLogSn":"5026200018","boxData":null}, {"lost":true,"lastUpdateTimeText":"2015-01-27 10:45:53","deviceName":"Convergence-box","address":41,"dataLogSn":"5026200018","boxData":{"voltage":55,"timeText":"2015-01-27 10:45:53","dataLogSn":"5026200018"}}] |  | 注意：当”boxData”:null时，代表无数据，请将数值显示为0
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
19 | 储能机 | 获取电站设备列表——储能机 | GET | /deviceA.do?op=getDlss | 电站ID | id |  | int | 正确数据 [{•••},{•••},•••] [{"time":"2015-01-06 17:21:00","alias":"HH00000002","dataLogSn":"AD14281199","serialNum":"HH00000002","status":-1,"lost":true,"pCharge":0,"address":1}, {"time":"2015-01-06 17:21:00","alias":"000000","dataLogSn":"AH13122515","serialNum":"0123456789","status":-1,"lost":true,"pCharge":0,"address":2}]
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
20 | 电站 | 获取电站经纬度 | GET | /plantA.do?op=getLatLng | 电站ID | id |  | int | 获取失败 {"success":false} 获取成功 {"Lng":"113.95432","Lat":"22.571742","success":true}
21 | 电站 | 修改电站经纬度 | POST | /plantA.do?op=updateSite | 电站ID | id |  | int | 修改失败 false 修改成功 true
[5 empty] | 经度 | lng |  | double
[5 empty] | 纬度 | lat |  | double
22 |  | 获取growatt位置 | [6 empty] | 固定值： lat=22.694859 lng=113.933232
23 | 逆变器 | 逆变器设置1（设置逆变器开关机） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String | 成功 {"msg":"Successful.","success":true} 失败 {"msg":"Communication with inverter is lost.","success":false} //msg：不同错误有不同提示信息,可直接输出至用户界面
[5 empty] | 设置参数 | paramId | pv_on_off(固定值) | String
[5 empty] | 命令值 | oo_command | 0000(关机且下次不自动并网), | String
0100(关机且下次自动并网),
0101(开机且下次自动并网),
0001(开机且下次不自动并网)
24 | 逆变器 | 逆变器设置2（设置是否存储以下PF命令） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String | 成功 {"msg":"Successful.","success":true} 失败 {"msg":"Communication with inverter is lost.","success":false} //msg：不同错误有不同提示信息,可直接输出至用户界面
[5 empty] | 设置参数 | paramId | pv_pf_cmd_memory_state(固定值) | String
[5 empty] | 命令值 | pf_command | 1(开启), | String
0(关闭),
25 | 逆变器 | 逆变器设置3（设置有功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String | 成功 {"msg":"Successful.","success":true} 失败 {"msg":"Communication with inverter is lost.","success":false} //msg：不同错误有不同提示信息,可直接输出至用户界面
[5 empty] | 设置参数 | paramId | pv_active_p_rate(固定值) | String
[5 empty] | 数值 | active_p_rate | (百分比) | int
26 | 逆变器 | 逆变器设置4（设置无功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String | 成功 {"msg":"Successful.","success":true} 失败 {"msg":"Communication with inverter is lost.","success":false} //msg：不同错误有不同提示信息,可直接输出至用户界面
[5 empty] | 设置参数 | paramId | pv_reactive_p_rate(固定值) | String
[5 empty] | 数值 | reactive_p_rate | (百分比) | int
[5 empty] | 类型 | reactive_rate_type | over(容性)， | String
under(感性)
27 | 电站 | 修改电站 | POST | /plantA.do?op=update | 电站ID | plantID |  | int | 当前用户下电站名重复 error_plantNameExist 保存概览图片出错 error_img 保存地图图片出错 error_locationImg 修改信息出错 error_plant 修改成功 true
[5 empty] | 电站名 | plantName |  | String
[5 empty] | 设计厂家 | plantFirm |  | String
[5 empty] | 创建日期 | plantDate | 2015-01-05 | String
[5 empty] | 设计功率 | plantPower |  | String
[5 empty] | 国家 | plantCountry | China | String
[5 empty] | 城市 | plantCity |  | String
[5 empty] | 时区 | plantTimezone |  | int
[5 empty] | 经度 | plantLng |  | String
[5 empty] | 纬度 | plantLat |  | String
[5 empty] | 资金收益 | plantIncome |  | float
[5 empty] | 资金收益货币单位 | plantMoney | rmb/usd/eur/aud/jpy/gbp | String
[5 empty] | 节约标准煤 | plantCoal |  | float
[5 empty] | CO2减排 | plantCo2 |  | float
[5 empty] | SO2减排 | plantSo2 |  | float
[5 empty] | 电站概貌图片(可选) | plantImg |  | 图片文件
[5 empty] | 电站地图图片(可选) | plantMap |  | 图片文件
28 | 解释有问题 | 采集器是否需要校验 | GET | /registerAPI.do?op=isDatalogCheck |  |  |  |  | 需要 true 不需要 fasle |  | 采集器是否需要校验 该功能目前有以下两点作用: 1. 若为false，用户注册功能不需要有采集器与采集器校验码文本框 2. 若为false，添加采集器不需要有采集器校验码文本框
29 | 采集器 | 获取电站下采集器列表 | GET | /datalogA.do?op=list | 电站ID | id |  | int | [{"datalog_sn":"AD14271111","id":"1","lost":true,"alias":"采集器aaa","device_type":"Shine WebBox","update_interval":"5","unit_id":"bbb","client_url":"/127.0.0.1:2187"},{"datalog_sn":"5026200018","id":"9","lost":true,"alias":"5026200018","device_type":"Shine WebBox","update_interval":"5","unit_id":"","client_url":"/127.0.0.1:2607"}]
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
30 | 电站 | 添加采集器 | POST | /datalogA.do?op=add | 电站ID | plantID |  | int | 采集器序列号不正确 {"msg":"errDatalogSN","success":false} 软件版本采集器数量限制 {"msg":"errSystemDatalogLimit","success":false} 电站采集器数量限制 {"msg":"errPlantDatalogNumLimit","success":false} 采集器是已经存在 {"msg":"errDatalogExist","success":false} 采集器与校验码不匹配 {"msg":"errDatalogAndValidCode","success":false} 添加出错 {"msg":"error","success":false} 成功 {"success":true} |  | 根据“采集器是否需要校验”接口，控制采集器验证码输入框的显示与隐藏。
[5 empty] | 采集器序列号 | datalogSN |  | String
[5 empty] | 采集器校验码 | validCode |  | String
31 | 采集器 | 修改采集器 | POST | /datalogA.do?op=update | 采集器序列号 | datalogSN |  | String | 参数错误 {"msg":"errParam","success":false} 修改出错 {"msg":"error","success":false} 成功 {"success":true}
[5 empty] | 别名 | alias |  | String
[5 empty] | 组别 | unitId |  | String
32 | 采集器 | 删除采集器 | POST | /datalogA.do?op=del | 采集器序列号 | datalogSN |  | String | 删除出错 {"msg":"error","success":false} 删除成功 {"success":true}
33 | 电站 | 获取电站日曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=1 | 电站ID | plantId |  | int | 日期格式不正确 {"back":{"success":false,"errCode":"207"}} 正确数据 {"back":{"success":true,"plantData":{"plantMoneyText":"28.8 ","plantName":"第一个电站","plantId":"1","currentEnergy":"240 kWh"},"data":{"15:00":"0","05:00":"0","22:30":"0","18:30":"0","11:30":"0","12:00":"0","21:30":"0","20:30":"0","07:30":"0","08:30":"0","17:30":"0","10:30":"195860.48","09:00":"59609.4","03:00":"0","14:00":"0","16:00":"0","13:30":"0","02:00":"0","01:00":"0","12:30":"0","19:30":"0","04:00":"0","22:00":"0","15:30":"0","06:30":"0","07:00":"0","19:00":"0","05:30":"0","10:00":"116488.18","17:00":"0","09:30":"78544.73","23:00":"0","21:00":"0","08:00":"0","03:30":"0","11:00":"247776.48","18:00":"0","14:30":"0","20:00":"0","01:30":"0","04:30":"0","06:00":"0","13:00":"0","00:30":"0","16:30":"0","23:30":"0","02:30":"0"}}}
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-18 | String
34 | 电站 | 获取电站月曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=2 | 电站ID | plantId |  | int | 日期格式不正确 {"back":{"success":false,"errCode":"207"}} 正确数据 {"back":{"success":true,"plantData":{"plantMoneyText":"45.0 ","plantName":"第一个电站","plantId":"1","currentEnergy":"374.6 kWh"},"data":{"19":"374.6","17":"0.0","18":"92.8","15":"0.0","16":"0.0","13":"0.0","14":"0.0","11":"0.0","12":"0.0","21":"0.0","20":"0.0","08":"0.0","09":"0.0","04":"0.0","22":"0.0","05":"0.0","23":"0.0","06":"0.0","24":"0.0","25":"0.0","07":"0.0","26":"0.0","27":"0.0","01":"0.0","02":"0.0","28":"0.0","03":"0.0","29":"0.0","10":"0.0","30":"0.0","31":"0.0"}}}
[5 empty] | 日期 | date | 2015/06 | String
35 |  | 获取电站年曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=3 | 电站ID | plantId |  | int | 日期格式不正确 {"back":{"success":false,"errCode":"207"}} 正确数据 {"back":{"success":true,"plantData":{"plantMoneyText":"48.9 ","plantName":"第一个电站","plantId":"1","currentEnergy":"407.8 kWh"},"data":{"10":"0","08":"0","09":"0","04":"0","05":"0","06":"0","07":"0","01":"0","02":"0","11":"0","03":"407.8","12":"0"}}} | ·
[5 empty] | 日期 | date | 2015 | String
36 | 电站 | 获取电站总曲线图数据(前至今6年) | GET | /PlantDetailAPI.do?type=4 | 电站ID | plantId |  | int | 正确数据 {"back":{"plantData":{"plantMoneyText":"250.9 ","plantName":"第一个电站","plantId":"1","currentEnergy":"2.09 MWh"},"data":{"2013":"0.0","2014":"25912.799","2015":"506.99982","2012":"0.0","2011":"0.0","2010":"0.0"},"success":true}}
37 | 逆变器 | 获取逆变器日曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getDps | 逆变器ID | id |  | int | 数据：{"15:30":16675.080078125,"15:00":17858.630859375,"11:30":12920.1201171875,"10:00":4167.35009765625,"17:00":9019.2998046875,"09:30":2858.330078125,"12:00":15128.2802734375,"9:00":1865,"11:00":10029.98046875,"10:30":6835,"14:30":19614.970703125,"13:00":18868.69921875,"14:00":21001.80078125,"13:30":20124.55078125,"16:00":15141.98046875,"16:30":11477.1796875,"12:30":17191.470703125}
[5 empty] | 类型 | type | 1(PV功率) | int
2(PV1电压)
3(PV1电流)
4(PV2电压)
5(PV2电流)
6(R相功率)
7(S相功率)
8(T相功率)
[5 empty] | 时间 | date | 2015-03-19 | String
38 | 逆变器 | 获取逆变器月曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getMps | 逆变器ID | id |  | int | 数据：(该月每一天的数据，没输出的日期数据为0) {"19":90.69999694824219,"18":2.9000000953674316}
[5 empty] | 时间 | date | 2015-03-01 | String
39 | 逆变器 | 获取逆变器年曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getYps | 逆变器ID | id |  | int | 数据：(该年每一月的数据，没输出的月份数据为0) {"3":91.19999694824219,"2":0,"1":0}
[5 empty] | 时间 | date | 2015 | String
40 | 逆变器 | 获取逆变器总曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getTps | 逆变器ID | id |  | int | 数据：(前至今6年的数据，没输出的年份数据为0) {"2013":0,"2015":91.30000305175781,"2012":0,"2011":0,"2010":0}
41 | 环境监测仪 | 获取环境监测仪日曲线图数据 | GET | /evnMonitorA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String | 数据：(每半小时一个数据，没输出的时间数据为0) {"15:30":0.10000000149011612,"15:00":0.10000000149011612,"11:30":0.10000000149011612,"10:00":0.10000000149011612,"17:00":0.10000000149011612,"09:30":0.10000000149011612,"12:00":0.10000000149011612,"9:00":0.10000000149011612,"11:00":0.10000000149011612,"10:30":0.10000000149011612,"14:30":0.10000000149011612,"13:00":0.10000000149011612,"14:00":0.10000000149011612,"13:30":0.10000000149011612,"16:00":0.10000000149011612,"16:30":0.10000000149011612,"12:30":0.10000000149011612}
[5 empty] | 地址 | addr |  | int
[5 empty] | 类型 | type | 1(风速),2(风向), | int
3(环境温度),
4(电池板温度),
5(辐照强度)
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-19 | String
42 | 智能电表 | 获取智能电表日曲线图数据 | GET | /ammeterA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String | 数据：(每半小时一个数据，没输出的时间数据为0) {"15:30":48.900001525878906,"15:00":47.900001525878906,"11:30":32.5,"10:00":15.649999618530273,"17:00":60.70000076293945,"09:30":10.800000190734863,"12:00":35.5,"9:00":10.800000190734863,"11:00":26.5,"10:30":20.5,"14:30":46.900001525878906,"17:30":65.5,"13:00":38.5,"14:00":42.70000076293945,"13:30":38.5,"16:00":52.400001525878906,"16:30":55.900001525878906,"12:30":38.5}
[5 empty] | 地址 | addr |  | int
[5 empty] | 类型 | type | 1(有功电量), | int
2(无功电量),
3(有功功率),
4(无功功率),
5(视在功率),
6(功率因数)
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-19 | String
43 | 汇流箱 | 获取汇流箱日曲线图数据 | GET | /boxA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String | 数据：(每半小时一个数据，没输出的时间数据为0) {"15:30":48.900001525878906,"15:00":47.900001525878906}
[5 empty] | 地址 | addr |  | int
[5 empty] | 类型 | type | 1(第一路电流) | int
2(第二路电流)
3(第三路电流)
4(第四路电流)
5(第五路电流)
6(第六路电流)
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-19 | String
44 | 储能机 | 获取储能机日曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getDls | 储能机ID | id |  | String | 数据：(每半小时一个数据，没输出的时间数据为0) {"17:00":12.4417932,"17:30":23.4325}
[5 empty] | 类型 | type | 1(充电功率), | int
2(放电功率),
3(输入PV电压),
4(输入PV电流),
5(用户侧功率),
6(电网侧功率)
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-19 | String
45 | 储能机 | 获取储能机月曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getMls | 储能机ID | id |  | String | 数据：(该月每一天的数据，没输出的日期数据为0) {"18":6,"17":79}
[5 empty] | 类型 | type | 1(月电池板电量), | int
2(月充电量),
3(月放电量)
[5 empty] | 日期 | date | 2015-03-01 | String
46 | 储能机 | 获取储能机年曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getYls | 储能机ID | id |  | String | 数据：(该年每一月的数据，没输出的月份数据为0) {"3":85}
[5 empty] | 类型 | type | 1(年电池板电量), | int
2(年充电量),
3(年放电量)
[5 empty] | 日期 | date | 2015- | String
47 | 储能机 | 获取储能机总曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getTls | 储能机ID | id |  | String | 数据：(前至今6年的数据，没输出的年份数据为0) {"2015":6}
[5 empty] | 类型 | type | 1(累计电池板电量), | int
2(累计充电量),
3(累计放电量)
48 | 电站 | 获取电站日志 | GET | /DeviceEventAPI.do | 电站ID | plantId |  | int | 数据： {"back":{"success":true,"data":[{"errDescription":"No ac connection","time":"2014-10-23 10:01:19.0","eventId":25,"alias":"9876593210"},{"errDescription":"No ac connection","time":"2014-10-23 09:59:05.0","eventId":25,"alias":"9876593210"},{"errDescription":"No ac connection","time":"2014-10-22 17:12:49.0","eventId":25,"alias":"9876593210"}]}}
[5 empty] | 当前页码 | currentPage |  | int
[5 empty] | 记录数 | pageSize |  | int
49 | 逆变器 | 逆变器列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=1 |  |  |  |  | inverters: //逆变器列表 [{ alias:"IP237pv008", //逆变器别名 address:"8", //逆变器地址 status:"-1", //-1 离线，0等待，1在线，3故障 lost:true, //是否通讯丢失 time:"2014-10-10 16:00:21", //最后更新时间 etotal:"498.5", //总发电量 inverterID:"IP237pv008", //逆变器序列号 pac:"2859.7"}, //功率 {···} ] | Dkey是和采集器关连的 | 接口返回的数据为json格式，请自行解析，格式如下：(以下省略数据"key"的双引号) {data: {datalog_sn:"5026200018",inverters:[],envs:[],ammeters:[],boxes:[],storages:[]}, success:"true"}
50 | 环境监测仪 | 环境监测仪列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=2 |  |  |  |  | envs: //环境监测仪列表 [{ device_name:"Environment", //环境监测仪名 address:"37", //电表地址 lost:true, //是否通讯丢失 time:"2014-11-27 13:49:20", //最后更新时间 wind_speed: "0.1" //风速 wind_angle: "1" //风向 env_temp: "28.9" //环境温度 panel_temp: "28.3" //电池板温度 radiant: "129"}, //辐照强度 {···} ] boxs |  | 接口返回错误信息 参数 "key" 不正确： {"success":"false","msg":"errNotKey"} 参数 "type" 不正确： {"success":"false","msg":"errType"} 限制时间内取数据： {"success":"false","msg":"errLimitTime"}
51 | 智能电表 | 智能电表列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=3 |  |  |  |  | ammeters: //智能电表列表 [{ device_name:"Electric-meter ", //电表名 address:"37", //电表地址 lost:true, //是否通讯丢失 time:"2014-11-27 13:49:20", //最后更新时间 reactive_power:"158.8", //无功功率 reactive_energy:"0.1", //无功电量 active_power:"5026.7", //有功功率 apparent_power:"5893.6", //视在功率 power_factor:"0.9992", //功率因数 active_energy:"38.5", //有功电量 feilv_bo_zenergy: "0", //费率波正向有功电量 feilv_feng_zenergy: "0", //费率峰正向有功电量 feilv_gu_zenergy: "0", //费率谷正向有功电量 feilv_ping_zenergy: "0"}, //费率平正向有功电量 {···} ]
52 | 汇流箱 | 汇流箱列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=4 |  |  |  |  | boxs: //汇流箱列表 [{ device_name:"Convergence-box", //汇流箱名 address:"37", //电表地址 lost:true, //是否通讯丢失 time:"2014-11-27 13:49:20", //最后更新时间 channel_number:"3", //通道数 voltage:"55", //母线电压 iChannel_1:"0", //1路通道电流 lineBreak_1:"0", //1路熔丝报警 lowOver_1:"0", //1路电流过低报警 highOver_1:"0", //1路电流过高报警 iChannel_2:"0", lineBreak_2:"0", lowOver_2:"0", highOver_2:"0", ···此处省略以上4个属性的第3至第31个 iChannel_32:"0", lineBreak_32:"0", lowOver_32:"0", highOver_32:"0",}, {···}]
53 | 储能机 | 储能机列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=5 |  |  |  |  | storages: //储能机列表 [{ StorageID:"HH00000002", //储能机ID alias:"HH00000002", //储能机名 address:"37", //储能机地址 lost:true, //是否通讯丢失 time:"2014-11-27 13:49:20", //最后更新时间 pCharge:"0", //充电功率 pDischarge:"0", //放电功率 VPV:"0", //输入PV电压 IPV:"0", //输入PV电流 iCharge:"0", //PV端充电电流 iDischarge:"0", //PV端放电电流 PPV:"0", //面板输入功率 vBuck:"0", //VBUCK VAC:"0", //电网电压和 iacToUser:"0", //用户侧电流 pacToUser:"0", //用户侧功率 iacToGrid:"0", //电网侧电流 pacToGrid:"0", //电网侧功率 vBat:"0", //电池电压 capacity:"0", //电池容量（百分比） Temperature:"0", //温度 IPM_Temperature:"0", //IPM温度 errorCode:"0", //错误代码 warnCode:"0", //警告代码 faultCode:"0", //错误代码 epvToday:"0", //当天面板电量 epvTotal:"0", //总面板电量 eChargeToday:"0", //当天充电能量 eChargeTotal:"0", //总共充电能量 eDisChargeToday:"0", //当天放电能量 eDisChargeTotal:"0", //总共放电能量 eToUserToday:"0", //当天（电网-用户）多少电 eToUserTotal:"0", //总共（电网-用户）多少电 eToGridToday:"0", //当天（用户-电网）多少电 eToGridTotal:"0",}, //总共（用户-电网）多少电 {···}]

## 关于界面
“关于”界面
（1）公司信息与产品信息直接写入固定值。
（2）版本更新信息，为解析xml文件方式，
链接：http://server.growatt.com/app/xml/ShinePhone.xml
解析方式:

## 相关信息
登录 | post | http://server.growatt.com/LoginAPI.do?userName=GrowattDemo&password=7596c8e2d1c1cae12a35d2d17d1f9cc8
获取KEY |  | http://server.growatt.com/keyA.do?op=apDkey
|  |  | datalog | 采集序列号
|  |  | validCode | 采集较验码
|  |  | Username | 登录管理员账号
|  |  | password | 密码
登录/注册
设置接口
| 数据接口 | 实时数据
历史数据

## 接口整理
设备 |  | 属性 | "payload": { "method":"getUserLogout", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | 事件
电站 |  | 电站ID | plantId |  | int
| 属性 | 电站名 | plantName |  | String
|  | 设计厂家 | plantFirm |  | String
|  | 创建日期 | plantDate | 42009 | String
|  | 设计功率 | plantPower |  | String
|  | 国家 | plantCountry | China | String
|  | 城市 | plantCity |  | String
|  | 时区 | plantTimezone |  | int
|  | 经度 | plantLng |  | String
|  | 纬度 | plantLat |  | String
|  | 资金收益 | plantIncome |  | float
|  | 资金收益货币单位 | plantMoney | rmb/usd/eur/aud/jpy/gbp | String
|  | 节约标准煤 | plantCoal |  | float
|  | CO2减排 | plantCo2 |  | float
|  | SO2减排 | plantSo2 |  | float
|  | 电站概貌图片(可选) | plantImg |  | 图片文件
|  | 电站地图图片(可选) | plantMap |  | 图片文件
| 方法 | 电站 | 检测电站名是否已被使用(添加电站) | POST | /plantA.do?op=checkPlantName | plantCheckName |  | 返回true或者false 大小写不敏感
|  | 电站 | 删除电站 | POST | /plantA.do?op=del | plantDel
|  | 电站 | 修改电站 | POST | /plantA.do?op=update | plantUpdate
|  | 电站 | 修改电站概貌图片 | POST | /plantA.do?op=updateImg | plantUpdateImg
|  | 电站 | 修改电站地图图片 | POST | /plantA.do?op=updatePlantMap | plantUpdateMap
|  | 电站 | 输出电站概貌图片 | GET | /plantA.do?op=getImg | plantGetMap
|  | 电站 | 获取电站概述 | GET | /PlantAPI.do | plantGetDesc | http://server.growatt.com/PlantAPI.do?plantId=11668 | {"back":{"data":{"country":"China","formulaMoneyUnit":"rmb","plant_lng":"30.67","formulaCo2":"1","city":"chengdu","normalPower":"1000 Wp","latitude":"null°null′null″","timeZone":"GMT+8","formulaMoney":"1","formulaCoal":"1","formulaSo2":"1","createData":"2015-06-03","designCompany":"weiwiz","plant_lat":"104.06","plantName":"weiWiz","longitude":"null°null′null″"},"success":true}}
|  | 电站 | 获取电站经纬度 | GET | /plantA.do?op=getLatLng | plantGetLatLng | http://server.growatt.com/plantA.do?op=getLatLng&id=11668 | {"Lng":"30.67","success":true,"Lat":"104.06"}
|  | 电站 | 修改电站经纬度 | POST | /plantA.do?op=updateSite | plantUpateSite |  | TRUE |  | post也只能放在path上
|  | 电站 | 获取电站日曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=1 | plantDetailDay | http://server.growatt.com/PlantDetailAPI.do?type=1&plantId=11668&date=2015-03-18 | {"back":{"plantData":{"plantMoneyText":"93.6 (￥)","plantId":"1","currentEnergy":"93.6 kWh","plantName":"weiWiz"},"data":{"23:00":"0","02:00":"0","03:30":"0","06:00":"0","04:00":"0","08:00":"372.48","21:00":"0","01:30":"0","07:30":"0","20:30":"0","05:30":"0","22:30":"0","09:30":"2653","10:30":"6333.43","13:00":"17203.45","11:00":"8935.32","17:00":"6248.05","16:30":"9950.28","12:30":"15395.68","18:30":"1054.53","15:00":"15835.5","14:30":"17567.03","19:00":"431.27","01:00":"0","19:30":"0","22:00":"0","05:00":"0","02:30":"0","03:00":"0","20:00":"0","00:30":"0","06:30":"0","07:00":"0","09:00":"1482.35","23:30":"0","04:30":"0","21:30":"0","08:30":"1171.47","10:00":"3603.1","12:00":"13979.98","15:30":"14987.7","14:00":"18589.9","17:30":"3347.57","11:30":"11390.92","16:00":"13715.13","13:30":"17827.77","18:00":"1124.03"},"success":true}} |  | 能返回正确，但数据对不起
|  | 电站 | 获取电站月曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=2 | plantDetailMon | http://server.growatt.com/PlantDetailAPI.do?type=2&plantId=11668&date=2015-03
|  | 电站 | 获取电站年曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=3 | plantDetailYear | http://server.growatt.com/PlantDetailAPI.do?type=3&plantId=11668&date=2015 | {"back":{"plantData":{"plantMoneyText":"403.1 (￥)","plantId":"1","currentEnergy":"403.1 kWh","plantName":"weiWiz"},"data":{"11":"0","01":"0","12":"0","02":"0","03":"0","04":"0","05":"0","06":"403.1","07":"0","08":"0","09":"0","10":"0"},"success":true}}
|  | 电站 | 获取电站总曲线图数据(前至今6年) | GET | /PlantDetailAPI.do?type=4 | plantDetailAll | http://server.growatt.com/PlantDetailAPI.do?type=4&plantId=11668 | {"back":{"plantData":{"plantMoneyText":"403.1 (￥)","plantId":"1","currentEnergy":"403.1 kWh","plantName":"weiWiz"},"data":{"2015":"403.1","2014":"0.0","2013":"0.0","2012":"0.0","2011":"0.0","2010":"0.0"},"success":true}} | 已测试 | 只是全年累计数据
|  | 电站 | 获取电站日志 | GET | /DeviceEventAPI.do | plantDeviceEvent | http://server.growatt.com/DeviceEventAPI.do?plantId=11668&currentPage=1&pageSize=100 | {"back":{"data":[],"success":true}}
|  | 逆变器 | 获取电站设备列表——逆变器 | GET | /deviceA.do?op=getInvs | plantGetInvs | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getInvs&plantId=11668&currentPage=1&pageSize=1 | [{"id":1,"serialNum":"INV0000001","alias":"INV0000001","bigDevice":false,"address":1,"location":null,"userID":0,"dataLogSn":"AH14520001","createDate":null,"groupID":0,"nominalPower":20000,"power":0.0,"eToday":92.6,"eTotal":403.1,"lastUpdateTime":1434187564000,"fwVersion":"G.2.0","innerVersion":"1.2.3.4.","powerMax":null,"powerMaxTime":null,"energyDay":0.0,"energyMonth":403.1,"lost":true,"status":-1,"tcpServerIp":null,"updateExist":false,"model":61748,"energyDayMap":{},"level":4,"children":null,"parentID":"LIST_AH14520001_0","imgPath":"./css/img/status_gray.gif","treeID":"INV0000001","treeName":"INV0000001","modelText":"A0B0D0T0PFU1M3S4","statusText":"inverter.status.lost","powerMaxText":"","loadText":"0%","energyMonthText":"403.1","inverterInfoStatusCss":"vsts_table_ash","lastUpdateTimeText":"2015-06-13 17:26:04"}] | 已测试 | page和size是有用的 | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getInvs&plantId=13410&currentPage=1&pageSize=10 | 无数据
|  | 储能机 | 获取电站设备列表——储能机 | GET | /deviceA.do?op=getDlss | plantGetDlss | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getDlss&plantId=11668&currentPage=1&pageSize=1 | []
|  | 环境监测仪 | 获取电站设备列表——环境监测仪 | GET | /deviceA.do?op=getDlse | plantGetDlse | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getDlse&plantId=11668&currentPage=1&pageSize=1 | [{"deviceType":"ENV_DEVICE","address":36,"level":4,"deviceName":"Environ-monitor","prMonth":0,"tcpServerIp":"","parentID":"LIST_AH14520001_48","treeID":"OD_AH14520001_48_addr36","lastUpdateTimeText":"2015-06-13 17:26:03","children":[],"treeName":"Environ-monitor#36","lost":true,"imgPath":"./css/img/status_gray.gif","location":"","irradiantion":0,"dataLogSn":"AH14520001","ammeterData":{"calendar":null,"reactivePower":0,"apparentPower":0,"feiLvPingZEnergy":0,"feiLvFengZEnergy":0,"reactiveEnergy":0,"timeText":"","activeEnergy":0,"addr":0,"dataLogSn":"","feiLvGuZEnergy":0,"feiLvBoZEnergy":0,"activePower":0,"powerFactor":0},"boxData":null,"envData":{"calendar":{"calendarType":"gregory","firstDayOfWeek":1,"minimalDaysInFirstWeek":1,"gregorianChange":{"date":15,"hours":8,"seconds":0,"month":9,"timezoneOffset":-480,"year":-318,"minutes":0,"time":-12219292800000,"day":5},"timeZone":{"dirty":false,"lastRuleInstance":null,"DSTSavings":0,"displayName":"中国标准时间","rawOffset":28800000,"ID":"Asia/Shanghai"},"weekYear":2015,"time":{"date":13,"hours":17,"seconds":3,"month":5,"timezoneOffset":-480,"year":115,"minutes":26,"time":1434187563000,"day":6},"timeInMillis":1434187563000,"weeksInWeekYear":52,"lenient":true,"weekDateSupported":true},"envTemp":29,"timeText":"2015-06-13 17:26:03","panelTemp":28.5,"addr":0,"dataLogSn":"AH14520001","windSpeed":0.10000000149011612,"radiant":125,"windAngle":1},"key":"AH14520001_48_addr36","lastUpdateTime":{"date":13,"hours":17,"seconds":3,"month":5,"timezoneOffset":-480,"year":115,"minutes":26,"time":1434187563000,"day":6}}]
|  | 汇流箱 | 获取电站设备列表——汇流箱 | GET | /deviceA.do?op=getDlsb | plantGetDlsb | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getDlsb&plantId=11668&currentPage=1&pageSize=1 | []
|  | 智能电表 | 获取电站设备列表——智能电表 | GET | /deviceA.do?op=getDlsa | plantGetDlsa | http://server.growatt.com/deviceA.do?op=getDlsa&plantId=11668&currentPage=1&pageSize=1 | []
|  | 采集器 | 获取电站下采集器列表 | GET | /datalogA.do?op=list | plantGetDatalogList | http://server.growatt.com/datalogA.do?op=list&id=11668&currentPage=1 | []
|  | 采集器 | 添加采集器 | POST | /datalogA.do?op=add
用户 | 属性 | 用户名 | regUserName |  | String
|  | 密码 | regPassword |  | String
|  | 电子邮件 | regEmail |  | String
|  | 采集器序列号 | regDataLoggerNo |  | String
|  | 公司名称 | regCompanyName |  | String
|  | 手机号码 | regPhoneNumber |  | String
|  | 时区 | regTimeZone | 8 | int
|  | 语言 | regLanguage | zh_cn | String
| 方法 | 用户 | 验证数据采集器效验码是否正确（注册时） | POST | /registerAPI.do?action=checkDataLogSn
|  | 用户 | 验证用户名是否已被使用（注册时） | POST | /userInfoAPI
|  | 用户 | 用户注册 | POST | /registerAPI.do?action=creatAccount
|  | 用户 | 登录 | POST | /LoginAPI.do?op=cusLogin |  | http://server.growatt.com/LoginAPI.do?userName=GrowattDemo&password=7596c8e2d1c1cae12a35d2d17d1f9cc8
|  | 用户 | 登录示例电站 | POST | /demoLoginAPI.do
|  | 电站 | 电站列表 | GET | /PlantListAPI.do | PlantList |  | { "back": { "totalData": { "CO2Sum": "403.1 T", "currentPowerSum": "0 W", "todayEnergySum": "0 kWh", "eTotalMoneyText": "403.1 (￥)", "totalEnergySum": "403.1 kWh" }, "data": [ { "currentPower": "0 W", "totalEnergy": "403.1 kWh", "plantMoneyText": "403.1 (￥)", "plantId": "1", "todayEnergy": "0 kWh", "plantName": "weiWiz" } ], "success": true } } | 已测试 |  | 192.168.8.13 conn.message({ "devices": "05bb4610-130d-11e5-9a60-8d7436ce4111", "payload": { "method": "plantList", "userName": "admin", "password":"21232f297a57a5a743894ace4a801fc3", 'plantID':1, 'currentPage':1, 'pageSize':1 } }); | server.growatt.com conn.message({ "devices": "05bb4610-130d-11e5-9a60-8d7436ce4111", "payload": { "method": "plantList", "userName": "GrowattDemo", "password":"7596c8e2d1c1cae12a35d2d17d1f9cc8", 'plantID':1, 'currentPage':1, 'pageSize':1 } });
|  | 电站 | 添加电站 | POST | /plantA.do?op=add | plantAdd |  | 添加报错。原因未知
储能机 | 属性 | 储能机ID | StorageID
|  | 储能机名 | alias
|  | 储能机地址 | address
|  | 是否通讯丢失 | lost
|  | 最后更新时间 | time
|  | 充电功率 | pCharge
|  | 放电功率 | pDischarge
|  | 输入PV电压 | VPV
|  | 输入PV电流 | IPV
|  | PV端充电电流 | iCharge
|  | PV端放电电流 | iDischarge
|  | 面板输入功率 | PPV
|  | VBUCK | vBuck
|  | 电网电压和 | VAC
|  | 用户侧电流 | iacToUser
|  | 用户侧功率 | pacToUser
|  | 电网侧电流 | iacToGrid
|  | 电网侧功率 | pacToGrid
|  | 电池电压 | vBat
|  | 电池容量（百分比） | capacity
|  | 温度 | Temperature
|  | IPM温度 | IPM_Temperature
|  | 错误代码 | errorCode
|  | 警告代码 | warnCode
|  | 错误代码 | faultCode
|  | 当天面板电量 | epvToday
|  | 总面板电量 | epvTotal
|  | 当天充电能量 | eChargeToday
|  | 总共充电能量 | eChargeTotal
|  | 当天放电能量 | eDisChargeToday
|  | 总共放电能量 | eDisChargeTotal
|  | 当天（电网-用户）多少电 | eToUserToday
|  | 总共（电网-用户）多少电 | eToUserTotal
|  | 当天（用户-电网）多少电 | eToGridToday
|  | 总共（用户-电网）多少电 | eToGridTotal
方法
|  | 储能机 | 获取储能机日曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getDls
|  | 储能机 | 获取储能机月曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getMls
|  | 储能机 | 获取储能机年曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getYls
|  | 储能机 | 获取储能机总曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getTls
|  | 储能机 | 储能机列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=5
环境仪
| 属性 | device_name | 环境监测仪名
|  | address | 电表地址
|  | lost | 是否通讯丢失
|  | time | 最后更新时间
|  | wind_speed | 风速
|  | wind_angle | 风向
|  | env_temp | 环境温度
|  | panel_temp | 电池板温度
|  | radiant | 辐照强度
方法
|  | 环境监测仪 | 获取环境监测仪日曲线图数据 | GET | /evnMonitorA.do?op=getDls
|  | 环境监测仪 | 环境监测仪列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=2
汇流箱 | 属性 | device_name | 汇流箱名
|  | address | 电表地址
|  | lost | 是否通讯丢失
|  | time | 最后更新时间
|  | channel_number | 通道数
|  | voltage | 母线电压
|  | iChannel_1 | 1路通道电流
|  | lineBreak_1 | 1路熔丝报警
|  | lowOver_1 | 1路电流过低报警
|  | highOver_1 | 1路电流过高报警
|  | 。。。。 | 。。。
|  | highOver_32 | 32路电流过高报警
方法
|  | 汇流箱 | 获取汇流箱日曲线图数据 | GET | /boxA.do?op=getDls
|  | 汇流箱 | 汇流箱列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=4
逆变器
| 属性 | alias | 逆变器别名
|  | address | 逆变器地址
|  | status: | 状态 -1 离线，0等待，1在线，3故障
|  | lost | 是否通讯丢失
|  | time | 最后更新时间
|  | etotal | 总发电量
|  | inverterID | 逆变器序列号
|  | pac | 功率
|  | Version | 版本
方法
|  | 逆变器 | 逆变器设置1（设置逆变器开关机） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet
|  | 逆变器 | 逆变器设置2（设置是否存储以下PF命令） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet
|  | 逆变器 | 逆变器设置3（设置有功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet
|  | 逆变器 | 逆变器设置4（设置无功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet
|  | 逆变器 | 获取逆变器日曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getDps |  |  | {"08:30":1081.52,"09:30":2703.17,"10:30":7164.25,"10:00":4261.95,"13:00":18867.72,"11:00":10280.13,"12:00":15737.4,"15:30":16634.62,"8:00":1254.73,"17:00":6713.82,"16:30":10967.45,"9:00":1869.97,"12:30":17253.57,"18:30":882.62,"14:00":20928.8,"17:30":3679.72,"15:00":17774.2,"11:30":13062.18,"16:00":15191.02,"13:30":20239.8,"14:30":19521.87,"18:00":1565.7,"19:00":1573.82} | type=1 2015/06/15
|  | 逆变器 | 获取逆变器月曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getMps | "inverterID":'INV0000001', 'date':'2015-06' | 传的是序列号，不是ID | {"11":93.6,"12":92.1,"13":92.8,"3":16.8,"15":7.9,"16":90.7,"9":31.2,"10":93.6}
|  | 逆变器 | 获取逆变器年曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getYps | "inverterID":'INV0000001', 'date':'2015' |  | {"1":0.0,"2":0.0,"3":0.0,"4":0.0,"5":0.0,"6":98.1}
|  | 逆变器 | 获取逆变器总曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getTps | "inverterID":'INV0000001' |  | {"2015":98.1}
|  | 逆变器 | 逆变器列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=1
智能电表 | 属性 | device_name | 电表名
|  | address | 电表地址
|  | lost | 是否通讯丢失
|  | time | 最后更新时间
|  | reactive_power | 无功功率
|  | reactive_energy | 无功电量
|  | active_power | 有功功率
|  | apparent_power | 视在功率
|  | power_factor | 功率因数
|  | active_energy | 有功电量
|  | feilv_bo_zenergy | 费率波正向有功电量
|  | feilv_feng_zenergy | 费率峰正向有功电量
|  | feilv_gu_zenergy | 费率谷正向有功电量
|  | feilv_ping_zenergy | 费率平正向有功电量
方法
|  | 智能电表 | 获取智能电表日曲线图数据 | GET | /ammeterA.do?op=getDls
|  | 智能电表 | 智能电表列表 | GET | server.growatt.com/dataA.do?key=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=3
采集器 | 属性 | datalog_sn | 采集器序列号
|  | validCode | 验证码
|  | lost | 是否断开
|  | alias | 别名
|  | device_type | 设备类型
|  | updata_internal | 间隔时间
|  | unit_id | 组名
|  | client_url | IP及端口号
方法
|  | 采集器 | 修改采集器 | POST | /datalogA.do?op=update
|  | 采集器 | 删除采集器 | POST | /datalogA.do?op=del
|  | 采集器 | 采集器是否需要校验 | GET | /registerAPI.do?op=isDatalogCheck |  |  |  | 需要 true 不需要 fasle

## Sheet2 (hidden)
|  |  |  | 数据名称 | KEY | 默认值 | 数据类型
用户 | 验证数据采集器效验码是否正确（注册时） | POST | /registerAPI.do?action=checkDataLogSn | 采集器序列号 | dataLogSN |  | String
|  |  |  | 效验码 | checkCode |  | String
用户 | 验证用户名是否已被使用（注册时） | POST | /userInfoAPI | 用户名 | regUserName |  | String
用户 | 用户注册 | POST | /registerAPI.do?action=creatAccount | 用户名 | regUserName |  | String
|  |  |  | 密码 | regPassword |  | String
|  |  |  | 电子邮件 | regEmail |  | String
|  |  |  | 采集器序列号 | regDataLoggerNo |  | String
|  |  |  | 公司名称 | regCompanyName |  | String
|  |  |  | 手机号码 | regPhoneNumber |  | String
|  |  |  | 时区 | regTimeZone | 8 | int
|  |  |  | 语言 | regLanguage | zh_cn | String
用户 | 登录 | POST | /LoginAPI.do?op=cusLogin | 用户名 | userName |  | String
|  |  |  | 密码 | pwd |  | String
用户 | 登录示例电站 | POST | /demoLoginAPI.do
电站 | 电站列表 | GET | /PlantListAPI.do
电站 | 检测电站名是否已被使用(添加电站) | POST | /plantA.do?op=checkPlantName | 电站名 | plantName |  | String
电站 | 添加电站 | POST | /plantA.do?op=add | 电站名 | plantName |  | String
|  |  |  | 设计厂家 | plantFirm |  | String
|  |  |  | 创建日期 | plantDate | 2015-01-05 | String
|  |  |  | 设计功率 | plantPower |  | String
|  |  |  | 国家 | plantCountry | China | String
|  |  |  | 城市 | plantCity |  | String
|  |  |  | 时区 | plantTimezone |  | int
|  |  |  | 经度 | plantLng |  | String
|  |  |  | 纬度 | plantLat |  | String
|  |  |  | 资金收益 | plantIncome |  | float
|  |  |  | 资金收益货币单位 | plantMoney | rmb/usd/eur/aud/jpy/gbp | String
|  |  |  | 节约标准煤 | plantCoal |  | float
|  |  |  | CO2减排 | plantCo2 |  | float
|  |  |  | SO2减排 | plantSo2 |  | float
|  |  |  | 电站概貌图片(可选) | plantImg |  | 图片文件
|  |  |  | 电站地图图片(可选) | plantMap |  | 图片文件
电站 | 删除电站 | POST | /plantA.do?op=del | 电站ID | plantId |  | int
电站 | 修改电站概貌图片 | POST | /plantA.do?op=updateImg | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 电站地图图片 | plantMap |  | 图片文件
电站 | 修改电站地图图片 | POST | /plantA.do?op=updatePlantMap | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 电站概貌图片 | plantImg |  | 图片文件
电站 | 输出电站概貌图片 | GET | /plantA.do?op=getImg | 电站ID | id |  | int
电站 | 获取电站概述 | GET | /PlantAPI.do | 电站ID | plantId |  | int
逆变器 | 获取电站设备列表——逆变器 | GET | /deviceA.do?op=getInvs | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int
环境监测仪 | 获取电站设备列表——环境监测仪 | GET | /deviceA.do?op=getDlse | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int
智能电表 | 获取电站设备列表——智能电表 | GET | /deviceA.do?op=getDlsa | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int
汇流箱 | 获取电站设备列表——汇流箱 | GET | /deviceA.do?op=getDlsb | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int
储能机 | 获取电站设备列表——储能机 | GET | /deviceA.do?op=getDlss | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int
电站 | 获取电站经纬度 | GET | /plantA.do?op=getLatLng | 电站ID | id |  | int
电站 | 修改电站经纬度 | POST | /plantA.do?op=updateSite | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 经度 | lng |  | double
|  |  |  | 纬度 | lat |  | double
获取growatt位置
逆变器 | 逆变器设置1（设置逆变器开关机） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String
|  |  |  | 设置参数 | paramId | pv_on_off(固定值) | String
|  |  |  | 命令值 | oo_command | 0000(关机且下次不自动并网), | String
0100(关机且下次自动并网),
0101(开机且下次自动并网),
0001(开机且下次不自动并网)
逆变器 | 逆变器设置2（设置是否存储以下PF命令） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String
|  |  |  | 设置参数 | paramId | pv_pf_cmd_memory_state(固定值) | String
|  |  |  | 命令值 | pf_command | 1(开启), | String
0(关闭),
逆变器 | 逆变器设置3（设置有功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String
|  |  |  | 设置参数 | paramId | pv_active_p_rate(固定值) | String
|  |  |  | 数值 | active_p_rate | (百分比) | int
逆变器 | 逆变器设置4（设置无功功率） | POST | /tcpSet.do?action=inverterSet | 逆变器序列号 | serialNum |  | String
|  |  |  | 设置参数 | paramId | pv_reactive_p_rate(固定值) | String
|  |  |  | 数值 | reactive_p_rate | (百分比) | int
|  |  |  | 类型 | reactive_rate_type | over(容性)， | String
under(感性)
电站 | 修改电站 | POST | /plantA.do?op=update | 电站ID | plantID |  | int
|  |  |  | 电站名 | plantName |  | String
|  |  |  | 设计厂家 | plantFirm |  | String
|  |  |  | 创建日期 | plantDate | 2015-01-05 | String
|  |  |  | 设计功率 | plantPower |  | String
|  |  |  | 国家 | plantCountry | China | String
|  |  |  | 城市 | plantCity |  | String
|  |  |  | 时区 | plantTimezone |  | int
|  |  |  | 经度 | plantLng |  | String
|  |  |  | 纬度 | plantLat |  | String
|  |  |  | 资金收益 | plantIncome |  | float
|  |  |  | 资金收益货币单位 | plantMoney | rmb/usd/eur/aud/jpy/gbp | String
|  |  |  | 节约标准煤 | plantCoal |  | float
|  |  |  | CO2减排 | plantCo2 |  | float
|  |  |  | SO2减排 | plantSo2 |  | float
|  |  |  | 电站概貌图片(可选) | plantImg |  | 图片文件
|  |  |  | 电站地图图片(可选) | plantMap |  | 图片文件
解释有问题 | 采集器是否需要校验 | GET | /registerAPI.do?op=isDatalogCheck
采集器 | 获取电站下采集器列表 | GET | /datalogA.do?op=list | 电站ID | id |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
采集器 | 添加采集器 | POST | /datalogA.do?op=add | 电站ID | plantID |  | int
|  |  |  | 采集器序列号 | datalogSN |  | String
|  |  |  | 采集器校验码 | validCode |  | String
采集器 | 修改采集器 | POST | /datalogA.do?op=update | 采集器序列号 | datalogSN |  | String
|  |  |  | 别名 | alias |  | String
|  |  |  | 组别 | unitId |  | String
采集器 | 删除采集器 | POST | /datalogA.do?op=del | 采集器序列号 | datalogSN |  | String
电站 | 获取电站日曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=1 | 电站ID | plantId |  | int
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-18 | String
电站 | 获取电站月曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=2 | 电站ID | plantId |  | int
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-01 | String
| 获取电站年曲线图数据 | GET | /PlantDetailAPI.do?type=3 | 电站ID | plantId |  | int
|  |  |  | 日期 | date | 2015 | String
电站 | 获取电站总曲线图数据(前至今6年) | GET | /PlantDetailAPI.do?type=4 | 电站ID | plantId |  | int
逆变器 | 获取逆变器日曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getDps | 逆变器ID | id |  | int
|  |  |  | 类型 | type | 1(PV功率) | int
2(PV1电压)
3(PV1电流)
4(PV2电压)
5(PV2电流)
6(R相功率)
7(S相功率)
8(T相功率)
|  |  |  | 时间 | date | 2015-03-19 | String
逆变器 | 获取逆变器月曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getMps | 逆变器ID | id |  | int
|  |  |  | 时间 | date | 2015-03-01 | String
逆变器 | 获取逆变器年曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getYps | 逆变器ID | id |  | int
|  |  |  | 时间 | date | 2015 | String
逆变器 | 获取逆变器总曲线图数据 | GET | /inverterA.do?op=getTps | 逆变器ID | id |  | int
环境监测仪 | 获取环境监测仪日曲线图数据 | GET | /evnMonitorA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String
|  |  |  | 地址 | addr |  | int
|  |  |  | 类型 | type | 1(风速),2(风向), | int
3(环境温度),
4(电池板温度),
5(辐照强度)
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-19 | String
智能电表 | 获取智能电表日曲线图数据 | GET | /ammeterA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String
|  |  |  | 地址 | addr |  | int
|  |  |  | 类型 | type | 1(有功电量), | int
2(无功电量),
3(有功功率),
4(无功功率),
5(视在功率),
6(功率因数)
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-19 | String
汇流箱 | 获取汇流箱日曲线图数据 | GET | /boxA.do?op=getDls | 采集器序列号 | id |  | String
|  |  |  | 地址 | addr |  | int
|  |  |  | 类型 | type | 1(第一路电流) | int
2(第二路电流)
3(第三路电流)
4(第四路电流)
5(第五路电流)
6(第六路电流)
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-19 | String
储能机 | 获取储能机日曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getDls | 储能机ID | id |  | String
|  |  |  | 类型 | type | 1(充电功率), | int
2(放电功率),
3(输入PV电压),
4(输入PV电流),
5(用户侧功率),
6(电网侧功率)
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-19 | String
储能机 | 获取储能机月曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getMls | 储能机ID | id |  | String
|  |  |  | 类型 | type | 1(月电池板电量), | int
2(月充电量),
3(月放电量)
|  |  |  | 日期 | date | 2015-03-01 | String
储能机 | 获取储能机年曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getYls | 储能机ID | id |  | String
|  |  |  | 类型 | type | 1(年电池板电量), | int
2(年充电量),
3(年放电量)
|  |  |  | 日期 | date | 2015- | String
储能机 | 获取储能机总曲线图数据 | GET | /storageA.do?op=getTls | 储能机ID | id |  | String
|  |  |  | 类型 | type | 1(累计电池板电量), | int
2(累计充电量),
3(累计放电量)
电站 | 获取电站日志 | GET | /DeviceEventAPI.do | 电站ID | plantId |  | int
|  |  |  | 当前页码 | currentPage |  | int
|  |  |  | 记录数 | pageSize |  | int

## 名词解释 (hidden)
电量 | Wh=V*mAh/1000
名词 | 解释
MPP | max power point，最大功率点电压，在这个电压上电池板输出功率最大，通过MPP的跟踪和控制，可以找到最大功率点从而提高电池板的发电效率。

## 集中型逆变器 (hidden)
|  |  | 电网友好 零电压穿越功能 有功功率连续可调（0～100%）功能 无功功率连续可调（0～100%）功能 夜间可根据电网指令对电网进行无功补偿 用户友好 彩色触摸屏，方便用户操作和设置 方便快捷的正面维护 高效发电 内置高效变压器、最高转换效率达97.1% 32位DSP控制芯片和先进的数字锁相技术，运算速度快、精度高 高效PWM调制算法，降低开关损耗 智能温控式风冷方案，有效节能 环境适应能力强 -25℃～＋55℃可连续满功率运行 适用高海拔恶劣环境，可长期连续、可靠运行 加热除湿功能（可选） 高效隔离变压器，最高转换效率达97.1% 低电压穿越功能 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.9 | 电网友好 零电压穿越功能 有功功率连续可调（0～100%）功能 无功功率连续可调（0～100%）功能 夜间可根据电网指令对电网进行无功补偿 用户友好 彩色触摸屏，方便用户操作和设置 方便快捷的正面维护 高效发电 内置高效变压器、最高转换效率达97.3% 32位DSP控制芯片和先进的数字锁相技术，运算速度快、精度高 高效PWM调制算法，降低开关损耗 智能温控式风冷方案，有效节能 环境适应能力强 -25℃～＋55℃可连续满功率运行 适用高海拔恶劣环境，可长期连续、可靠运行 加热除湿功能（可选） 高性能大容量集中型逆变器 专为商用级电站设计 内置工频变压器使输出达到400V 可直接并至400V网使用 高效隔离变压器，最高转换效率达97.3% 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.9 低电压穿越功能 | 电网友好 零电压穿越功能 有功功率连续可调（0～100%）功能 无功功率连续可调（0～100%）功能 夜间可根据电网指令对电网进行无功补偿 用户友好 彩色触摸屏，方便用户操作和设置 方便快捷的正面维护 高效发电 内置高效变压器、最高转换效率达98.7% 32位DSP控制芯片和先进的数字锁相技术，运算速度快、精度高 高效PWM调制算法，降低开关损耗 智能温控式风冷方案，有效节能 环境适应能力强 -25℃～＋55℃可连续满功率运行 适用高海拔恶劣环境，可长期连续、可靠运行 加热除湿功能（可选） 高性能大容量集中型逆变器 专为事业级电站设计 输出电压315V 搭配升压变压器组建大型中高压并网电站 产品采用优质元器件 并经过严格的可靠性测试 以优异的性能被广泛应用于分布在世界各地超过400MW的电站中 最高转换效率达98.7% 低电压、零电压穿越功能 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.9 | 电网友好 低电压穿越功能 有功功率连续可调（0～100%）功能 无功功率连续可调（0～100%）功能 夜间可根据电网指令对电网进行无功补偿 用户友好 彩色触摸屏，方便用户操作和设置 方便快捷的正面维护 高效发电 内置高效变压器、最高转换效率达98.7% 32位DSP控制芯片和先进的数字锁相技术，运算速度快、精度高 高效PWM调制算法，降低开关损耗 智能温控式风冷方案，有效节能 环境适应能力强 -25℃～＋55℃可连续满功率运行 适用高海拔恶劣环境，可长期连续、可靠运行 加热除湿功能（可选） 高性能大容量集中型逆变器 专为事业级电站设计 输出电压315V 搭配升压变压器组建大型中高压并网电站,产品采用优质元器件 并经过严格的可靠性测试 以优异的性能被广泛应用于分布在世界各地超过400MW的电站中。 最高转换效率达98.7% 低电压穿越功能 有功功率连续可调（0-100%）功能 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.9
名称 | 分类 | 主要用途 |  | Growatt CP250 | Growatt CP 500 TL | Growatt CP 630 TL | Growatt CP1000Station | Growatt CP1260Station | 是否可变 | 是否可控 | 备注
集中型逆变器 | 输入数据 | 最大直流功率 | 115KW | 285kW | 575kW | 725kW | 1150kW | 1450kW | 是
|  | 最大直流电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |  |  | 是
|  | 直流电压范围 | 500V-1000V | 450V-1000V | 500V-1000V | 500V-1000V |  |  | 是
|  | MPP电压范围 | 500V-850V | 450V-850V | 500V-850V | 500V-850V |  |  | 是
|  | 额定输入电压 | 600V | 600V | 600V | 600V |  |  | 是
|  | 开机电压/功率 | 500V/1000W | 500V/2500W | 520V/5000W | 520V/6300W |  |  | 是
|  | 最大输入电流 | 1120A | 635A | 1120A | 1450A |  |  | 是
|  | MPPT数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 多个可以提高利用率
|  | 直流输入接线端口数量 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20
| 输出数据 | 额定交流输出功率 | 500kVA | 250kVA | 500kVA | 630kVA
|  | 额定交流输出电压 | 315V | 400V | 315V | 315V
|  | 交流电压范围 | 250V-362V | 310V-450V | 250V-362V | 250V-362V
|  | 额定频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz
|  | 频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz
|  | 最大输出电流 | 1008A | 400A | 1008A | 1008A
|  | 功率因数 | 0.9lagging-0.9leading | 0.9lagging-0.9leading | 0.9lagging-0.9leading | 0.9lagging-0.9leading
|  | THDI | ＜3%(@Pac,r) | ＜3%(@Pac,r) | ＜3%(@Pac,r) | ＜3%(@Pac,r)
| 效率 | 最大效率 | 98.7% | 97.3% | 98.7% | 98.7%
|  | 欧洲加权效率 | 98.5% | 96.7% | 98.5% | 98.5%
|  | MPPT 效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9%
| 保护 | DC断开设备 | 直流断路器 | 直流断路器 | 直流断路器 | 直流断路器
|  | AC断开设备 | 交流断路器 | 交流断路器 | 交流断路器 | 交流断路器
|  | DC过压保护 | Type II防雷 | Type II防雷 | Type II防雷 | type II防雷
|  | AC过压保护 | Type II防雷 | Type II防雷 | Type II防雷 | type II防雷
|  | 电网监测管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
|  | 接地故障检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
|  | 过热保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | [5 empty] | 风扇
|  | 绝缘检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
| 特征 | 尺寸 (宽/高/深) | 2000/2180/850 mm | 1600/2080/850 mm | 2000/2180/850 mm | 2000/2180/850 mm
|  | 重量 | 1620kg | 1465kg | 1620kg | 1620kg
|  | 运行温度范围 | -25 °C ... +55 °C | -25 °C ... +55 °C | -25 °C ... +55 °C | -25 °C ... +55 °C
|  | 相对空气湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95%
|  | 防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20
|  | 噪声指数 | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m
|  | 最高海拔 | 6000m(Derating over 3000m) | 6000m(Derating over 3000m) | 6000m(Derating over 3000m) | 6000m(超过3000m需降额使用)
|  | 待机功率 | <30W | <30W | <30W | <30W
|  | 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷
|  | 拓扑结构 | 无变压器 | 工频变压器 | 无变压器 | 无变压器
|  | 显示 | 触摸LCD显示屏 | 触摸LCD显示屏 | 触摸LCD显示屏 | 触摸LCD显示屏
|  | 通讯接口 | RS 485/ Ethernet | RS 485/ Ethernet | RS 485/ Ethernet | RS 485/ Ethernet

## 组串型逆变器 (hidden)
|  | Growatt 1000 | Growatt 1500 | Growatt 2000 | Growatt 3000 | 。。。 | Growatt 40000TL3
输入数据（DC） | 最大直流输入功率 | 1300W |  | 2300W | 3200W |  | 44000W
| 最大直流输入电压 | 450V | 400V | 500V | 500V |  | 1000V
| 启动电压 | 90V | 150V | 150V | 150V |  | 250V
| 直流输入电压范围 | 70V-450V | 100V-450V | 100V-500V | 100V-500V
| MPPT工作电压范围 / 额定输入电压 | 70V-450V/180V | 120V-450V/360V | 120V-500V/360V | 120V-500V/360V
| 满载DC工作电压范围 | 110V-400V | 175V-450V | 195V-450V | 250V-450V
| MPP追踪器数量 /各追踪器最大并联组串数 | 42005 | 42005 | 42005 | 42005
| 最大直流输入电流/ | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A
各组串最大直流输入电流
输出数据（AC） | 额定交流输出功率 | 1000W | 1600W | 1000V | 1000V
| 最大交流输出功率 | 1100W | 1650W | 2200W | 3000W
| 最大交流输出电流 | 5.5A | 8A | 11A | 15A
| 额定输出电压/范围 | 220V/230V/240V; | 220V/230V/240V; | 220V/230V/240V; | 220V/230V/240V;
|  | 180Vac-280Vac | 180Vac-280Vac | 180Vac-280Vac | 180Vac-280Vac
| 电网频率/范围 | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz
| 功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1
| THDI | ＜3% | ＜3% | ＜3% | ＜3%
| 交流连接类型 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相
| 最大效率 | 95.5% | 97% | 97.3% | 97.3%
| 欧洲加权效率 | 95% | 96.5% | 96.5% | 96.5%
| MPPT 效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5%
设备防护
| 直流极性反接保护 | yes | yes | yes | yes
| 直流输入开关 | yes | yes | yes | yes
| 交流输出过流保护 | yes | yes | yes | yes
| 交流输出过压保护-压敏电阻 | yes | yes | yes | yes
| 接地故障监测 | yes | yes | yes | yes
| 电网监测 | yes | yes | yes | yes
| 内置全极性感应电流监测装置 | yes | yes | yes | yes
常规数据
| 尺寸(W / H / D) | 360/421/152 | 360/421/152 | 360/421/152 | 360/421/152
| 重量 | 10.5KG | 10.5KG | 10.5KG | 10.5KG
| 运行温度范围 | -30℃ ... +60℃ | -30℃ ... +60℃ | -30℃ ... +60℃ | -30℃ ... +60℃
| 噪声指数(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A)
| 海拔高度 | ＜0.5W | ＜0.5W | ＜0.5W | ＜0.5W
| 拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
| 海拔高度 | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating
| 相对湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95%
特征
| 直流输入连接器 | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt)
| 交流输出连接器 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台
| 显示 | LCD | LCD | LCD | LCD
| 通讯接口: RS232/RS485/Bluetooth /RF/Zigbee/Wi-Fi | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt
| 质保期: 5 年 / 10 年 | yes/opt | yes/opt | yes/opt | yes/opt

## Sheet4 (hidden)
Single phase inverter | String inverter with single MPPT from 1k to 11k String inverter with dual MPPTs from 2.5k to 6k | 1-Phase TL 1kW-11kW Sungold 1500-5000 TL 1-Phase 2MPPT 2.5kW-6kW Growatt 2500-3000 MTL Growatt 3600-5000 MTL Growatt 3600-6000 MTL-10 1-Phase HF 2kW-3kW Growatt 2000-3000 HF
Three phase inverter | Mini-central (String) inverter with dual MPPTs from 4k to 20k Central inverter from 100k to 1M
"payload": { "method":"getUserLogout", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] }

## 离网&储能系统Growatt PCS100 (hidden)
离网&储能系统 |  | 触摸屏,方便控制 灵活的电池适用性（支持铅酸及锂电池） 完善的逆变器及电池保护 多工作模式可设定 电池预测管理（放电时间、剩余容量等） CAN或RS485通信接口 Modbus协议 1. 平滑光伏发电功率，消除突变，增加电网质量 2. 储存峰值发电，增加光伏发电的利用率，降低电网买电支出 3. 在电网停电时作为后备应急电源使用 4. 为偏远地区或大型活动做临时应急电源
Growatt PCS100
交流（并网）
|  | 额定输出功率 | 100KVA
|  | 额定电网电压 | 400V
|  | 电网电压范围 | 310V-450V
|  | 额定电网频率 | 50/60Hz
|  | 电网频率范围 | 47~51.5/57~61.5Hz
|  | THDI | <3%
|  | 功率因数(PF) | -0.99~0.99
|  | 输出接线方式 | 3 phase 4 wire三相四线
交流（离网）
|  | 额定电压 | 400Vac
|  | THDU总电压谐波 | ≤1% linear
|  | 额定输出频率 | 50/60Hz
|  | 过载能力 | 100%-10 mins 120%-1 min
直流（电池）
|  | 最大功率 | 110KW
|  | 稳流精度 | ±1%
|  | 稳压精度 | ±1%
|  | 电压文博 | <3%
|  | 电流文博 | <2%
|  | 额定电压 | 650V
|  | 电压范围 | 450-820V
|  | 额定电流 | 167A
|  | 最大电流 | 250A
|  | 输入路数 | 1
通信
|  | 显示 | LCD触摸屏
|  | 通信接口 | RS485/CAN
其他信息
|  | 最大效率 | 0.975
|  | 防护等级 | IP 20
|  | 噪音 | <65dB
|  | 环境温度 | -25 °C ... +55 °C
|  | 冷却方式 | 自然冷却
|  | 湿度 | 0 ~95%无冷凝
|  | 海拔 | 5000米（3000米以上降额）
|  | 尺寸 | 1100/1890/850mm

## 离网&储能系统Growatt 300VA-500VA (hidden)
逆变控制一体化设计、安装方便。 高频隔离，可靠性高，简单轻便，运输方便 。 性能稳定，可适应高海拔应用。 具有过欠压、过载、短路、反接等多重保护功能，安全可靠。 可设置三种电池种类，可应不同充电电压。 具有温度补偿，根据温度修正充电电压，延长电池使用寿命。
类型 | 参数名称 | Growatt 300VA | Growatt 500VA
逆变器 | 额定输入直流电压 | 24VDC | "payload": { "method":"getUserLogout", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] }
| 输入直流电压范围 | 21.6VDC-30VDC | 21.6VDC-30VDC
| 额定输出电压 | 220V±3%(sine wave) | 220V±3%(sine wave)
| 额定输出电流 | 1.4A | 2.3A
| 额定输出频率 | 50Hz±3% | 50Hz±3%
| 输出波形失真率 | ≤3%(for linear load) | ≤3%(for linear load)
| 功率因数(PF) | 0.8 | 0.8
| 最大逆变效率 | 0.85 | 0.87
| 过载能力 | 110%＜load＜125%（±10%) Fault after60s 125%＜load＜150%(±10%) Fault after 20s 150% ＜load(±10%) Fault immediately | 110%＜load＜125%（±10%) Fault after60s 125%＜load＜150%(±10%) Fault after 20s 150% ＜load(±10%) Fault immediately
光伏控制器 | 光伏输入电压 | 50VDC max | 50VDC max
| 光伏输入电流 | 10A max | 15A max
| 均充电压 | 28.8V | 28.8V
| 均充恢复电压 | 26.4V | 26.4V
| 浮充电压 | 27.4V | 27.4V
| 过充保护 | 30V | 30V
保护功能 | 过压保护 | yes | yes
| 欠压保护 | yes | yes
| 过载保护 | yes | yes
| 输出短路保护 | yes | yes
| 电池及光伏反接保护 | yes | yes
常规数据 | 尺寸(mm*mm*mm) | 530/510/420 | 530/510/420
| 重量 | 20KG | 20KG
| 噪音 | -20℃ ... +50℃ | -20℃ ... +50℃
| 使用温度范围 | 0-90%(non-condensing) | 0-90%(non-condensing)
| 使用海拔 | ≤6000m | ≤6000m
| 安规及认证 | GB/T 19064-2003 | GB/T 19064-2003
| 质保年限 | 3 years | 3 years
| 防护等级 | IP20 | IP20

## 交流汇流箱 (hidden)
参数
输入 | 额定输入电压 | 230Vac/400V
| 最大额定输入电流 | 50A
| 输入组串数量 | 5
| 额定电网频率 | 50Hz
| 输入断路器保护/及其型号 | 有/NDM1-63 C63A-3P
| 额定运行短路分断能力 | 4.5KA
| 输入线缆规格 | 10mm² —16mm²
| 其他 | /
输出 | 最大额定输出电流 | 250A
| 最大额定输出功率 | 180KW
| 输出电缆规格 | 80mm²—120mm²
| 输出塑壳断路器保护/及其规格 | 有/NM1-315S/3300
| 额定运行短路分断能力 | 25KA
环境参数以及机械参数 | 环境温度 | –25°C ... +60°C
| 相对湿度 | ≤95%
| 防雷保护等级 | Class II
| 防护等级 | IP65
| 散热方式 | 自然散热
| 外壳材料 | 薄钢板
| 尺寸 | （确认？）
| 重量 | （确认？）
| 安装方式 | 壁挂式
| 其他： | 可选配智能电表及互感器，指示灯

## 用户接口
| 接口名称 | 接口描述 | 传入参数 | 返回值 | 返回错误描述 | 备注
1 | getUserInfo | 获取用户信息 | { "method":"getUserInfo", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success" "data":{JSON} } } | 207000:获取用户信息失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
2 | getUserLogout | 用户退出，设置为offline | { "method":"getUserLogout", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success" } } | 207001:用户退出失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
3 | addUserDevice | 添加设备 | { "method": "addUserDevice", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "parameters": { "key1": "value1" } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success", "data":[ {JSON}, {JSON} ] } } | 207002:添加设备失败 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
4 | getMydeviceInfo | 获取用户设备信息 | { "method": "getMydeviceBaseinfo", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "parameters": { "color": "green", "type": "" ... } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success", "data":{JSON} } } | 207003:获取设备失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
5 | getMydeviceBaseinfo | 获取用户设备基础信息 | { "method": "getMydeviceBaseinfo", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "parameters": { "color": "green", "type": "" ... } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success", "data":[ {JSON} ] } } | 207004:获取设备失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
6 | updateUserPasswd | 修改用户密码 | { "method": "updateUserPasswd", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "parameters": { "oldPasswd": "", "newPasswd": "" } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "sucess" } } | 207005:用户旧密码错误！ 207006:修改用户密码错误
7 | updateUserInfo | 修改用户信息 | { "method": "updateUserInfo", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "parameters":{ "city": "green", "name": "" } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "sucess" } } | 207007:更新用户信息错误 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
8 | updateUserToken | 更新用户Token | { "method": "updateUserToken", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token" } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "sucess" } } | 207008:更新用户Token错误 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
9 | sendActionToDevice | 操作设备 | { "method": "sendMessageToUserDevices", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "deviceUuid": "", "parameters": { "commands": [ { "id": "", "name": "", "options": [ { "name": "", "value": "" } ], "paramters": [ { "name": "", "value": "" } ] } } ] } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success", "data":{JSON} } } | 207011:操作设备失败 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
10 | checkUserToken | 验证用户token是否失效 | { "method":"checkUserToken", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success" } } | 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
3 | deleteUserDevice | 删除设备 | { "method": "deleteUserDevice", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "deviceUuid": "" } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success" } } | 207013:删除设备失败 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
3 | updateUserDevice | 更新设备 | { "method": "updateUserDevice", "parameters": [ { "payload": { "authToken": "token", "deviceUuid": "", "parameters": { "key1": "value1" } } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "success", "data":{JSON} } } | 207012:更新设备失败 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！

## xuan-box
| 接口名称 | 接口描述 | 传入参数 | 返回值 | 返回错误描述 | 备注
1 | deviceUpdate | 更新设备信息 | { "method":"getUserInfo", "parameters": [ {"payload":{ "key":"value" } } ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "sucess" "data":{JSON} } } | 207000:获取用户信息失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！
1 | getXuanBoxPagekit | 获取用户信息 | { "method":"getUserInfo", "parameters": [ {"payload":{"authToken":"token"}} ] } | { "payload": { "code": 200, "message": "sucess" "data":{JSON} } } | 207000:获取用户信息失败! 207009:检查用户Token错误! 207010:用户Token已失效！

## Sheet1
Collections | each | each(arr, iterator, [callback]) | 并行，支持数组
| forEachOf | forEachOf(obj, iterator, [callback]) | 并行，支持数组、对象
| map | map(arr, iterator, [callback]) | 并行，支持数组、对象，result返回数组
eachSeries
eachLimit
Control Flow
| series |  | 并行，相互之间不传递结果
| parallel |  | 串行
| waterfall |  | 瀑布，相互之间传递结果

## Sheet3
用户 | 用户注册 | 完成
| 登录 | 完成
电站 | 电站添加 | 完成
| 电站删除 | 完成
| 电站修改 | 完成
| 采集器添加 | 完成
| 采集器删除 | 完成
| 事件采集 | 未完成 | 本周完成
逆变器 | 逆变器添加 | 完成
| 逆变器实时数据采集 | 未完成 | 本周完成
储能机 | 储能机添加 | 完成
| 储能机实时数据采集 | 未完成 | 本周完成
遗留问题 | （1）、ckey的申请接口没有，目前是界面操作 |  | 需growatt提供新接口
| （2）、地理位置信息还不完整，目前有经纬度，缺少时区、城市信息 |  | 本周完成
| （3）、储能机控制接口 |  | 需growatt提供新接口

## command
采集输出格式 | { "payload": { "code": 200, "message": "Success!", "data": { "time":"2015-07-21 10:33:21", "attrs":[ { "name": "status", "value": { "value": "1" } }, { "name": "currentPower", "value": "6398.6" }, { "name": "totalEnergy", "value": "12.2" } ] } } }
[5 empty] | comand id | attr | 返回值 | 说明 | 单位
逆变器 |  |  | status | 运行状态 | 1005 | status | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":1} -1 离线，0等待，1在线，3故障
|  |  | pac | 当前输出功率 | 1006 | currentPower | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":498.5} | float 显示1位小数 | W
|  |  | etotal | 累计发电量 | 1007 | totalEnergy | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":2859.7} | float 显示1位小数 | kWh
|  |  | dtotal | 当日发电量 | 1008 | dayTotalEnergy | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":2859.7}
储能 |  | 【实时数据】 | pDischarge/pCharge | 运行状态 | 1305 | status | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":1} -1 离线，0充电，1放电，2 待机，3故障 | -1 离线 0: Standby, 1: Charge, 2:Discharge, 3: Fault, 4: Flash（远程烧录）
|  |  | capacity | 容量百分比 | 1306 | capacity | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":10.1} | float 显示1位小数 取值0-100
|  |  | pacToGrid | 逆流功率 | 1307 | pacToGrid | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":10.0} | float 显示1位小数 | W
|  |  | eDisChargeToday | 当天放电量 | 1308 | eDisChargeToday | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":100.0} | float 显示1位小数 | kWh
|  |  | eDisChargeTotal | 累计放电电量 | 1309 | eDisChargeTotal | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":100.0} | float 显示1位小数 | kWh
|  |  | eDisChargeTotal+eToUserTotal-eToGridTotal | 家庭总能耗 | 1310 | energyConsumption | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":100.0} | float 显示1位小数 | kWh
|  |  |  | 当天充电量 | 1311 | eChargeToday
|  |  |  | 累计充电电量 | 1312 | eChargeTotal
|  |  |  | 用电功率 | 1324 | pacToUser
[5 empty] | 1325 | eToUserTotal
[5 empty] | 1326 | eToGridTotal
|  |  |  | 充电功率 | 1327 | pCharge
|  |  |  | 放电功率 | 1328 | pDisCharge
|  |  |  | 额定功率 | 1329 | device_model
|  |  |  | 工作模式（自由、标准） | 1330 | gmode
|  |  |  | PV的输入功率 | 1331 | ppv |  | float 显示1位小数 | W
【操作】
|  | 放电开关 | 0000 | 关机且下次不自动并网 | 1311 | offNoGrid
|  |  | 0100 | 关机且下次自动并网 | 1312 | offGrid
|  |  | 0101 | 开机且下次自动并网 | 1313 | onGrid
|  |  | 0001 | 开机且下次不自动并网 | 1314 | onNoGrid
|  |  |  | 标准模式 | 1315 | normalModel
|  |  | 自由模式 | 自由模式 | 1316 | autoModel
|  |  | 自由模式 | 充电 | 1317 | charge
|  |  | 自由模式 | 放电 | 1318 | discharge
|  |  | 自由模式 | 充电功率限制 | 1319 | chargePower
|  |  | 自由模式 | 放电功率限制 | 1320 | dischargePower
|  |  | 标准 | 强制放电使能-使能 | 1321 | forcedDischargeEnable
|  |  | 标准 | 强制放电使能-禁止 | 1322 | forcedDischargeDisable
|  |  | 标准 | 强制放电时间段 | 1323 | forcedDischargeTime
逆变器 |  |  | status | 事件 | 1005 | status | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":1} -1 离线，0等待，1在线，3故障
|  |  | pac | 当前输出功率 | 1006 | currentPower | {"time":"2015-03-19 11:41:40","value":498.5} | float 显示1位小数 | W
电站 |  |  | event | 运行状态 | 1212 | event | [{"time":"2015-03-19 11:41:40","value":1},{"time":"2015-03-19 11:41:40","value":1}]
|  |  | current | 当前电流
|  |  | power | 当前功率
|  |  | voltage | 当前电压
|  |  | energy | 累计电量
|  |  | ratedPower | 额定功率

## Sheet5
ID | 名称 | 路径 | 返回值
1315 | 标准模式 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=0&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_mode | {"msg":"Failure.","success":false}
1316 | 自由模式 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=1&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_mode | {"msg":"Failure.","success":false}
1317 | 充电 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=1&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_charge_mode | {"msg":"Failure.","success":false}
1318 | 放电 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=2&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_charge_mode | {"msg":"Failure.","success":false}
1319 | 充电功率限制 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=30&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_charge_power | {"msg":"Failure.","success":false}
1320 | 充电功率限制 | /ShineServer_2014/storageA.do?op=storageSet&param1=30&serialNum=0123456789&type=storage_cmd_discharge_power | {"msg":"Failure.","success":false}
关机

## 储能机采集数据说明
StorageID:"HH00000002", //储能机ID
alias:"HH00000002", //储能机名
address:"37", //储能机地址
lost:true, //是否通讯丢失
time:"2014-11-27 13:49:20", //最后更新时间
pCharge:"0", //充电功率
pDischarge:"0", //放电功率
VPV:"0", //输入PV电压
IPV:"0", //输入PV电流
iCharge:"0", //PV端充电电流
iDischarge:"0", //PV端放电电流
PPV:"0", //面板输入功率
vBuck:"0", //VBUCK
VAC:"0", //电网电压和
iacToUser:"0", //用户侧电流 | 从电网取电
pacToUser:"0", //用户侧功率
iacToGrid:"0", //电网侧电流 | 逆流
pacToGrid:"0", //电网侧功率 |  | 逆流功率
vBat:"0", //电池电压
capacity:"0", //电池容量（百分比）
Temperature:"0", //温度
IPM_Temperature:"0", //IPM温度
errorCode:"0", //错误代码
warnCode:"0", //警告代码
faultCode:"0", //错误代码
epvToday:"0", //当天面板电量
epvTotal:"0", //总面板电量
eChargeToday:"0", //当天充电能量 | 需较验
eChargeTotal:"0", //总共充电能量
eDisChargeToday:"0", //当天放电能量 | 需较验
eDisChargeTotal:"0", //总共放电能量
eToUserToday:"0", //当天（电网-用户）多少电 | 需较验 | 电网取电
eToUserTotal:"0", //总共（电网-用户）多少电
eToGridToday:"0", //当天（用户-电网）多少电 | 需较验 | 逆流
eToGridTotal:"0",}, //总共（用户-电网）多少电